## FSB系列氟塑料合金离心泵性能参数表

| 型号 | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 口径（mm） |  | 配用电机（kw） | 转速(r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吸入 | 吐出 |  |  |
| 25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 |
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 |
| 40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 |
| 50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
| 50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
| 50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 |
| 50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 |
| 50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
| 65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
| 65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 |
| 65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 |
| 80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 |
| 80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
| 80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
| 80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 |
| 100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 |
| 100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 |