性能参数

HBF直联、半开式叶轮泵系列

| 型号三厢/380伏/50赫 | 型号 单相/220伏/50赫 | 功率（kW） | 口径（mm） | 效率（%） | 扬程H(m)流量Q（m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25HBF-8 | 25HBF-80 | 0.25 | 25 | 20 | 43 | HQ | 110.8 | 102.5 | 84 | 65.2 | 46.8 | 73.5 |  |  |  |
| 40HBF-13 | 40HBF-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | HQ | 153.5 | 145 | 136 | 127.5 | 109.5 | 811 | 612.5 | 513 |  |
| 40HBF-13A | 40HBF-13AD | 0.75 | 40 | 25 | 45 | HQ | 153.5 | 145 | 136 | 127.5 | 109.5 | 811 | 612.5 | 513 |  |
| 50HBF-18 |  | 1.5 | 50 | 40 | 52 | HQ | 223 | 215.5 | 209 | 1813 | 1616 | 1418 | 1220 | 1021 |  |
| 50HBF-22 |  | 2.2 | 50 | 40 | 55 | HQ | 277 | 2610.5 | 2416 | 2219 | 2022 | 1823.8 | 1626 | 1427 | 1228.5 |
| 50HBF-25 |  | 3 | 50 | 40 | 56 | HQ | 3012.5 | 2818.5 | 2622 | 2523 | 2424.5 | 2226 | 2027.5 | 1829.5 | 1631 |

性能参数

HBFX直联、半开式叶轮泵系列

| 型号 三厢/380伏/50赫 | 型号 单相/220伏/50赫 | 功率（kW） | 口径（mm） | 效率（%） | 扬程H(m)流量Q（m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25HBFX-8 | 25HBFX-80 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | HQ | 92.3 | 83 | 73.5 | 64.3 | 54.8 | 45.2 | 35.5 |  |  |
| 25HBFX-13 | 25HBFX-13D | 0.55 | 40 | 25 | 40 | HQ | 163 | 154 | 144.8 | 136 | 126.5 | 107.5 | 88.5 | 69.5 | 410 |
| 25HBFX-13A | 25HBFX-13AD | 0.75 | 40 | 25 | 40 | HQ | 163 | 154 | 144.8 | 136 | 126.5 | 107.5 | 88.5 | 69.5 | 410 |
| 40HBFX-18 |  | 1.5 | 50 | 40 | 49 | HQ | 216 | 207 | 198.5 | 1810 | 1612 | 1414 | 1215.5 | 1017.3 | 818.5 |
| 50HBFX-20 |  | 2.2 | 50 | 40 | 50 | HQ | 288.5 | 2611.5 | 2513.5 | 2414.5 | 2216.5 | 2019 | 1820.5 | 1622 | 1423.8 |
| 50HBFX-22 |  | 3 | 50 | 40 | 5A0 | HQ | 288.5 | 2611.5 | 2513.5 | 2414.5 | 2216.5 | 2019 | 1820.5 | 1622 | 1423.8 |
| 50HBFX-25 |  | 3 | 50 | 50 | 50 |  | 288.5 | 2611.5 | 2513.5 | 2414.5 | 2216.5 | 2019 | 1820.5 | 1622 | 1423.8 |