# QY系列充油式潜水电泵性能参数表

| 型号 | 额定 流量 （m3/h） | 额定 扬程 (m) | 流量使用范围 （m3/h） | 配用功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 额定 电压 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 70-120 | 2.2 | 2900 | 380 |
| QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 50-90 |  |  |  |
| QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 15-32 |  |  |  |
| QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 10-20 |  |  |  |
| QY10-35-2.2 | 10 | 35 | 7-13 |  |  |  |
| QY40-16-3 | 40 | 16 | 30-50 | 3 |  |  |
| QY25-26-3 | 25 | 26 | 15-32 |  |  |  |
| QY15-35-3 | 15 | 35 | 11-19 |  |  |  |
| QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 10-17 |  |  |  |