TSWA系列卧式多级离心泵性能参数表

| 型号 | 级数 | 流量Q |  | 扬程H （m） | 电机 功率 (Kw) | 真空吸程HS （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m³/h） | (L/s) |  |  |  |
| 50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
|  | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | 7.2 |
|  | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 |
|  | 5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 |
|  | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 |
|  | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 |
|  | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 |
|  | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 |
| 75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
|  | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 |
|  | 4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 |
|  | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 |
|  | 6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 |
|  | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 |
|  | 8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 |
|  | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 |
| 100 TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
|  | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 |
|  | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | 7 |
|  | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | 7 |
|  | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 |
|  | 7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 |
|  | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 |
|  | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 |
| 125 TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 6.8 |
|  | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 6.8 |
|  | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 6.8 |
|  | 5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 6.8 |
|  | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 6.8 |
|  | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 6.8 |
|  | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 6.8 |
|  | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 6.8 |
| 150 TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.7 |
|  | 3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.7 |
|  | 4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.7 |
|  | 5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.7 |
|  | 6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.7 |
|  | 7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.7 |
|  | 8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.7 |
|  | 9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.7 |
| 注：热水型另加15%，改配机械密封及配进口轴承，按实际进价计算。 |  |  |  |  |  |  |